## Sheet2
中央空调节能项目参数表
客户名称:_____________________________ |  | 联系电话：___________________ 客户数：__________________洒店星级:__________
地址:______________________传真电话:____________________平均入住率:__________________桑拿: | [5 empty] | 有 | 无
冷冻参数 |  | 冷却参数 |  | 主机参数 |  | 热水炉参数
冷冻泵容量KW |  | 冷却泵容数KW |  | 主机类型 | 活塞 螺杆 离心 | 使用代号种燃料 | 柴油 重油 液化气 电力
台数 |  | 台数 |  | 主机型号 |  | 热水炉类型 | 蒸气锅炉 热水炉
水泵正常使用情况 | ____开___备 | 水泵正常使用情况 | ___开___ 备 | 制冷量PT/KW |  | 热水炉型号
电机额定电流A |  | 电机额定电流A |  | 最高工况% | 最低 | 热水炉放置位置 | 高度： 楼
电机运行电流A |  | 电机运行电流A |  | 机头数量 |  | 热水炉功率
电机启动方式 |  | 电机启动方式 |  | 排气温度℃ |  | 每日平均消耗热水量
管道形式 | 并联 独立 | 管道形式 | 并联 独立 | 冷凝器压力Kpa |  | 每月热水耗油量 | （包括桑拿、厨房、员工宿舍）
冷冻出水温度℃ |  | 冷冻出水温度℃ |  | 使用冷煤 | 主机放置 | 每月热水总耗油量
冷冻回水温度数℃ |  | 冷冻回水温度℃ |  | 主机电机容量KW |  | 热水罐容量 | m3 个
每日运行时间 | 小时 |  |  | 主机电机额定电流A |  | 热水箱水温要求
每月运行天数 | 天/月 |  |  | 主机电机运行电流A |  | 冷冻水泵设计扬程（m）
每年运行月数 | 个月/年 |  |  | 主机电机启动方式 |  | 冷冻水泵实际扬程（m)
电价 | 元/度 |  |  | 主机台数 |  | 冷却水泵设计扬程（m)
冬天供暖所有水泵 | 冷冻泵 冷却泵 其它 |  |  | 主机每天运行时间 | 小时/天 | 冷却水泵实际扬程（m)
供暖气运行时间 | 小时/天 天/月 月/年 |  |  | 主机每年运行月数 | 个月/年
说明：如属中央空调水泵节能项目，只需填写冷冻及冷却泵参数，如属热水回收项目须填写主要及热水炉参数，多谢合作！
填表人：_______________________联系电话：____________________手机：__________________ | [5 empty] | 填表日期：________________________________